检  测  报  告

报告编号GS-SJ2020052001

送检单位：     石家庄市科恒电子有限公司

检测内容：       废水送样检测

2020年05月25日

河北亘盛环境科技有限公司

河北亘盛环境科技有限公司

对本公司检测报告的声明

- 检测报告应在封面和骑缝加盖本公司检验检测专用章，封面加盖本公司资质认定标志（CMA），无资质认定标志（CMA）本报告无效。

- 检测报告应有报告编写人、审核人和签发人签字。

- 检测报告涂改、增删无效。

- 未经本公司书面批准，部分复制的检测报告无效。

- 非本公司人员采集的样品，检测报告仅对送检的当次样品负责。

- 未经本公司同意不得将检测报告作为商品广告作用。

- 对本检测报告有异议，请在收到检测报告15日内向本公司提出。

- ★、此样品信息为客户提供，其真实性由委托方负责且本公司不负责其真实性。

监 测 单 位：河北亘盛环境科技有限公司

报告编写人：

审      核：

签      发：

签 发 日 期：     年     月     日

参加检测人员：王雪彦、王亚静、李爱琳

- 本机构通讯资料：

- 电话：0311-88036505

- 传真：0311-88036505

- 邮编：051430

- 地址：石家庄市栾城区段同村段中街105号

- 一、基本情况

| - 检 测 - 性 质 | - 送样检测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 送检单位 | - 石家庄市科恒电子有限公司 |  |  |
| - 受检单位 | - 石家庄市科恒电子有限公司 |  |  |
| - 送样日期 | - 2020年05月20日-21日 |  |  |
| - 样品状态 | - 水采样瓶保存完好，微浊、无刺激性气味 |  |  |
| - 送检单位 - 联系人 | - 赵路 | - 联系电话 | - 15200003859 |

- 二、分析方法

- 废水

| - 序号 | - 检测项目 | - 检测方法 | - 检出限 | - 仪器名称、型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 化学需氧量 | - 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | - 4mg/L | - 50ml滴定管 |
| - 2 | - 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | - 0.025mg/L | - UV754N紫外可见分光光度计FX06 |

- 本页以下空白

- 三、检测结果

| - 送样时间 | - 样品编号 | - 检测项目 | - 检测结果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2020.05.20 | - WW1-1 | COD | - 257 |
|  | - WW1-2 |  | - 266 |
|  | - WW1-3 |  | - 261 |
|  | - WW1-4 |  | - 252 |
|  | - WW11 | 氨氮 | - 34.9 |
|  | - WW1-2 |  | - 36.2 |
|  | - WW1-3 |  | - 34.5 |
|  | - WW1-4 |  | - 35.8 |
| - 2020.05.21 | - WW1-5 | COD | - 262 |
|  | - WW1-6 |  | - 254 |
|  | - WW1-7 |  | - 265 |
|  | - WW1-8 |  | - 259 |
|  | - WW1-5 | 氨氮 | - 35.2 |
|  | - WW1-6 |  | - 34.1 |
|  | - WW1-7 |  | - 35.9 |
|  | - WW1-8 |  | - 34.6 |

本报告结束